УТВЕРЖДАЮ

-----------Н.Д.Царькова

МКОУ «СамодуровскаяООШ им.П.М.Овсянкина»

Инструкция

о мерах пожарной безопасности в помещении

1. В помещении запрещается хранение личных вещей и посторонних предметов. Не допускается хранение пустой тары, отходов и излишков материалов, ветоши и т.п. Подходы к электрощитам, пультам управления технологическим оборудованием, установками вентиляции и кондиционирования воздуха, к средствам пожаротушения, а также эвакуационные пути необходимо держать свободными.

2. В помещении не допускается хранение и применение химреактивов без специального разрешения руководителя участка.

3. Курение и применение открытого огня в помещении запрещено. Огневые работы (сварочные и др.) допускаются только после оформления разрешения установленной формы.

4. Следует постоянно следить за показаниями контрольно-измерительных приборов.

Показания не должны выходить за рамки, т.к. это может привести к загоранию, взрыву, перегреву и т.п.

5. При возникновении пожара необходимо:

 немедленно оповестить руководителя по тел. 54-2-32, 
в городскую пожарную часть по тел. 01;

  аварийно отключить оборудование;

  отключить электроэнергию;

  закрыть окна и двери, отключить кондиционеры и вентиляцию.

  при невозможности ликвидации загорания своими силами и быстром распространении огня и дыма необходимо немедленно приступить к эвакуации;

6. После окончания рабочего дня ответственный за пожарную безопасность или работник, последним покидающий помещение, обязан осмотреть помещение и убедиться в его пожаробезопасном состоянии.

7. После осмотра необходимо помещение запереть и сдать ключи сторожу с росписью в журнале.