Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

«Самодуровская основная общеобразовательная школа

имени полного кавалера ордена Славы Петра Максимовича Овсянкина»

|  | «УТВЕРЖДАЮ» Директор школы ___________Н.Д.Царькова Приказ №23 «31» 08. 2015 года . |
| --- | --- |

## ПЛАН

мероприятий по противопожарной безопасности образовательного учреждения на 2015/2016 учебный год.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственный за выполнение | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | На общем собрании работников учреждения рассмотреть вопрос о работе добровольной пожарной дружины. | Октябрь 2015 год | директор |  |
| 2 | Издать приказ об утверждении общественного инспектора по пожарной безопасности и добровольной пожарной дружины и назначении ответственных за противопожарное состояние зданий и помещений. | Октябрь 2015 год | директор |  |
| 3 | Организовать работу юных пожарных из числа обучающихся (ДЮП) | октябрь 2015 год | Учитель ОБЖ |  |
| 4 | Продолжить работу по изучению с работниками учреждения «Правил пожарной безопасности». | 1 раз в год | директор |  |
| 5 | Проводить с обучающимися беседы и занятия по «Правилам пожарной безопасности» согласно программе. | 1 раз в месяц | Классные руководители |  |
| 6 | Организовать инструктаж по «Правилам пожарной безопасности» со всеми работниками образовательного учреждения с регистрацией в специальном журнале. | 2 раза в год | Директор, ответственный за пожарное состояние школы. |  |
| 7 | Провести практическое занятие с обучающимися и работниками учреждения по отработке плана эвакуации в случае возникновения пожара. | 1 раз в четверть | Директор, общественный инспектор по пожарной безопасности, преподаватель-организатор ОБЖ, классные руководители. |  |
| 8 | Провести проверку сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования с составлением протокола. | Апрель | Директор школы |  |
| 9 | Оборудовать запасные выходы из здания учреждения легко открывающимися запорами и обозначить их светящимися табло от сети аварийного освещения, указательными знаками | Постоянно | Ответственный за пожарное состояние школы |  |
| 10 | Проверить исправность электроустановок, электровыключателей, наличие в электрощитах стандартных предохранителей и отсутствие оголенных проводов. | Ежемесячно | Обслуживаю щая организация |  |
| 11 | Обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности при проведении детских утренников, вечеров, киносеансов, новогодних праздников, других массовых мероприятий, установив во время их проведения обязательное дежурство работников. | Постоянно | Администрация общественный инспектор по пожарной безопасности, преподаватель-организатор ОБЖ, классные руководители. |  |
| 12 | Организовать хранение красок, лаков, растворителей и других легковоспламеняющихся жидкостей в несгораемых кладовках отдельно от здания учреждения, то есть там, где нет людей. | Постоянно | Директор школы |  |
| 13 | Систематически очищать территорию учреждения от мусора, не допускать его сжигания на территории. | Постоянно | Директор школы |  |